附件1

消防检查和消防宣传情况统计表

填报单位：

| 消防检查 | 出动人员(人次) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 组织检查组(个) |  |
|  | 检查单位（家） | 共有单位____家 实际检查____家 |
|  | 发现隐患（处） |  |
|  | 整改隐患（处） |  |
| 消防宣传 | 组织消防宣传（次） |  |
|  | 发放宣传材料（份） |  |
| 重大问题 （存在的主要消防安全问题及整改措施） |  |  |
| 典型做法 |  |  |
| 备注：此表每月25日上报领导小组办公室（邮箱：xfhbzd@163.com，传真：26135813）。 |  |  |

填报人：              联系方式：              填报时间：

附件2

检查表7：消防监督检查表(房管局)

| 单位名称 |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 电话 |  |  |
| 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |  |
| 1 | 是否落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 |  |  |  |
| 2 | 是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 |  |  |  |
| 3 | 是否对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 |  |  |  |
| 4 | 是否保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。 |  |  |  |
| 5 | 是否组织防火检查，及时消除火灾隐患。 |  |  |  |
| 6 | 是否组织进行有针对性的消防演练。 |  |  |  |
| 7 | 同一建筑由两个以上单位管理或使用的，是否明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道进行统一管理。 |  |  |  |
| 8 | 室内装修、装饰是否符合消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料。 |  |  |  |
| 9 | 单位是否按要求配备消防设施、器材和应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明，定期进行检测维护保养，并确保完好有效。 |  |  |  |
| 10 | 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，消火栓是否埋压，圈占，消防设施、器材是否擅自挪用、拆除、停用，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |  |
| 11 | 电器产品、线路是否定期进行检查、检测，是否存在长时间超负荷运行的现象。 |  |  |  |
| 12 | 是否按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。 |  |  |  |
| 13 | 建筑外墙门窗上是否设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |  |
| 14 | 是否落实户籍化管理，明确专人负责。 |  |  |  |
| 1、住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。 |  |  |  |  |

消防安全责任人签字：                      检查人：